Опросный лист для подбора
 станции сбора и возврата конденсата

Название предприятия: ________________________________________________________________

Адрес предприятия: ___________________________________________________________________

ФИО Главного энергетика: _____________________________________________________________

Контактное лицо и его координаты:______________________________________________________

Параметры конденсата на выходе из источника:

| Количество паропотребителей | Расход конденсата, кг/ч | Температура конденсата, ºС | Давление конденсата перед станцией, бар(и) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Требуемое давление на выходе станции, бар(и): ______________

Параметры насосов

Количество насосов:       □   один                   □   два

Напряжение питания:     □   2*220 В              □   3*380 В

Автоматизация:

Шкаф управления:      □ монтаж на раме          □ удаленный монтаж            □без шкафа

Наличие визуализации процесса:     □ да          □ нет

Параметры насосов (мощность, напряжение питания): _________________________________

Общие данные:

Место установки:       □ в помещении                □ на улице

При условии установки на улице укажите диапазон температур: от _____  до ______

Комплектация вход/выход трубопровода:   □ ГОСТ          □ DIN

Есть ли ограничение по габаритам (в метрах): L ______  , B ________ , H_________

Дата заполнения опросного листа: ______________

Заполненный опросный лист просим выслать по e-mail: par@en-lider.ru

По всем возникшим у Вас вопросам просим обращаться по телефонам:

(343)288-51-15,  269-08-78.